# JHSR-6300水溶性酸测试仪

功能特点：

- 仪器自动化程度高，只需要按照标准规定注入油样和水后，仪器就会严格按照标准规定的顺序执行加热、振荡、油水分离、抽取双份水样、分别加入两种指示剂(溴甲酚绿和溴甲酚紫)、显色、比色测定，显示并打印测定结果。

- 该仪器在提高工作效率和测试精度的同时，减少用户接触试样和试剂，最大限度的保障其人身安全。

- 无需人工测量，只需将试样放置在试样杯内，仪器便自动进行进样、加热振荡、测定、排液、显示结果等过程。

- 一次启动可测定1～3个试样，可以根据用户要求选择所需测定的试样，使用方便，操作简单。

技术参数

- 使用于GB/T7598-2008标准

- 测试范围:PH4.0～7.0

- 测量误差：≤±0.05PH

- 重复性：≤0.05PH

- 适用温度：10℃～45℃

- 适用湿度：30%～85%

- 电源：AC220V/50HZ

- 功率：500W