功能特点：

1、本仪器采用微处理器，三杯一体，自动完成升压、保持、搅拌、静放、计算、打印等操作，可在0～100KV范围内进行油循环耐压试验。

2、大屏幕液晶显示，汉字菜单提示。

3、本仪器操作简单，操作人员只需进行简单的设置，仪器将会按照设定自动完成1-3个油样的耐压试验。每个油样，每次击穿电压值和轮回次数会自动存储，试验完成后，热敏打印机可打印出各油样各次击穿电压值和平均值。

掉电保持，可存储100个实验结果，并可显示当前环境温度和湿度。

5、采用单片机控制进行匀速升压，电压频率准确到50HZ，使得整个过程便于控制。

6、具有过压、过流、限位等保护，以保障操作人员的安全。

具有温度测量显示功能以及系统时钟显示。

8、标准RS232接口，可与计算机通信。

技术参数：

输出电压：0～100KV（可选）

电压畸变率：＜3%

升压速度：0.5～5KV/S（可调）

静放时间：15分（可调）

升压间隔：5分（可调）

升压次数：1～10次

升压器容量：1．5KVA

测量精度：±3%

电源电压：AC220V±10%  50Hz±1 Hz

功率：200W

适用温度：0℃～45℃

适用湿度：＜75%RH

外形尺寸：585×390×410