# 功能特点

- 本校验仪采用高速单片机为核心的测控系统，自动化程度高、重复性好、可靠性高。

- 仪器可以测试相对和绝对压力两种继电器。

- 仪器采用彩色大屏幕液晶，人性化界面操作方便简单（5.7寸真彩屏）。

- 仪器自动采集信号对SF6密度继电器进行触点电阻测量。

- 仪器有数据存储功能（可存储40组数据）并具有掉电数据保护功能，方便以后对测量数据的查询。

- 仪器可通过USB接口将测试数据上传PC机，自动生成专用测试数据表格。

- 仪器可对常温压力表和密度表进行校验，并报表式打印测试结果。

- 仪器管路全部采用快速接头，连接方便。

- 仪器内部具有时钟功能，也可在线对时钟进行修正。

- 仪器具有校验功能，以确保仪器的校验精度。

- 仪器采用高精度压力传感器和压力控制元件。

- 仪器配有多种开关过滤接头，操作使用方便。

- 仪器具有继电器触点不带电测试功能，触点不带电时由内部提供DC24V电源，选择DC24V时可保证触电在有油膜的情况下信号可靠采集。

技术参数：