大电流试验器采用先进的制造工艺和大容量的专用变压器，并且带有LED数字显示的电流表。外配铝合金机箱、PC面板。具有输出容量大、体积小、重量轻，外形美观的特点，主要适用于电力系统的CT变比、接触电阻等需要大电流试验的场合。

JHDL-500A大电流发生器技术参数：

1．输入电源：AC：220V·11.3A，50Hz

2．输出电流：AC：0～500A．输出电压AC:0～5V

3．输出电流波形失真度：≤5％

4．LED数显，量程：0～500A，

5．使用环境：温度－10～+40℃，相对湿度<80％

6．体积：450×350×200mm3

7．重量：42Kg

JHDL-1000A大电流发生器技术参数：

1．输入电源：AC：220V·27.3A，50Hz

2．输出电流：AC：0～1000A．输出电压AC:0～6V

3．输出电流波形失真度：≤5％

4．LED数显，量程：0～1000A，

5．使用环境：温度－10～+40℃，相对湿度<80％

6．体积：450×350×200mm3

7．重量：42Kg