功能特点：

1、同时进行8只绝缘靴或绝缘手套的试验，分别测量泄漏电流。
2、采用大屏幕液晶全汉字显示，显示信息量大，一屏同时显示8路高压泄漏电流、试验电压、电流、计时时间等参数。
3、可测量试验电压、试验变压器一次电流等参数。
4、采用红外通讯专利技术，使操作台与高压系统彻底隔离，确保试验人员安全。
5、全自动进行耐压试验。试验开始后，仪器自动合闸以国标要求升压速度自动升压，升至预定电压开始计时并保持试验电压，时间到自动降压至零并断电，同时显示各试品泄漏电流并自动保存试验结果。
6、具有专用接地容器，便于操作。
7、每路试品均具备高压分断机构，当任意一路击穿时，该路试品将自动脱离高压，不影响试验的进行。
8、具有过压、过流保护功能。
9、具有高压危险警示灯显示。
10、可保存60组试验数据及结果，随时查阅。
11、实时日历时钟功能。
12、可利用采用高速热敏打印机，可现场打印测试结果。

技术参数：