功能特点：

1、4通道UHF调理单元，可同时连接4路UHF传感器，用于GIS现场测试；
2、4通道HFCT调理单元，可同时挂接HFCT及射频耦合传感器；
3、提供4路低噪声超声波前置放大器，及带差分型的超声波传感器，有效解决现场GIS及变压器测试干扰问题；
4、2路射频耦合传感器测试，有效解决配网电缆中间接头无接地引出的现场环境，可有效检测高压电缆局部放电信号；
5、特高频局放检测信号调理器提供高通、低通、带通可控，增益可控、检波和非检波方式输出，便于分析信号周期特性及定位分析；
6、高频局放检测信号调理器提供三种带通滤波可选，增益可控，检波和非检波方式输出，有效解决现场干扰抑制问题；
7、采用高速数字存储示波器，可分析超高频、高频电流、射频耦合和超声波信号的波形细节和时域特征，并对局放源进行精确定位分析；
8、利用声电联合检测技术，可对局放源进行准确定位分析，定位精度高；
9、可根据局放信号的相位特征和波形特征，判断局放类型； 
10、系统用于变电站GIS、变压器、电抗器的局部放电带电测试，也可用于开关柜和电力电缆等变电站其它设备的局放带电检测。

技术参数：