功能特点：

1、锂电池供电或者220V交流供电自适应，一次充电，可连续进行100台以上变压器变比组别测试，测试过程简单、方便。
2、具有盲测功能，即在不知道高低压联结方式时进行变比、组别测试。
3、在常规变压器、Z型变压器、PT试品测试的基础上增加了CT变比极性测试功能，应用领域更广。
4、量程宽、精度高，变比测量范围可达10000，且最高值10000时测试精度保证0.3%。
5、具有反接保护、输出短路保护等完善的保护功能。
6、5.6寸工业级高亮度彩色液晶屏，在强阳光下显示依然清晰可见。
7、配备外置式打印机，便于数据打印。
8、具有本机存储和优盘存储，方便数据保存。

技术参数：