功能特点：

1、锂电池供电或者220V交流供电自适应，一次充电，可连续进行上百台变压器直流电阻测试，测试过程简单、方便。
2、输出六档电流，最大输出10A电流，最大输出25V电压，并且可自动选择电流，方便快捷。
3、量程宽、精度高，500uΩ～50KΩ。
4、具有电阻温度换算功能，且可选配无线测温模块，实时测量现场试品温度，以确保电阻折算值的准确性。
5、具有反电动势保护、断线保护、断电保护、过热报警等多种保护功能。
6、5.6寸工业级高亮度彩色液晶屏，在强阳光下显示依然清晰可见。
7、配备外置式打印机，便于数据打印。
8、具有本机存储和优盘存储。

技术参数：