功能特点

- 锂电池供电，一次充电可连续进行600次以上测试，测试过程简单、方便。

- 输出电流最大到100A，多档电流可选，测试范围宽。

- 100A测试时，最长测试时间可达60秒，满足现场各种应用。

- 量程宽、精度高，100A时可达    5mΩ。

- 具有开路保护、过热保护等完善的保护功能。

- 5.6寸工业级高亮度彩色液晶屏，在强阳光下显示依然清晰可见。

- 可选配外置式打印机，便于数据打印。

- 具有本机存储和优盘存储，方便数据保存。

技术参数：