JHB-3730断路器模拟装置主要用于继电保护装置的整组试验，以及在备用电源自投装置试验等项目中，替代真实的高压断路器。配合微机继电保护测试仪系统进行现场调试，可准确模拟断路器的动作行为，动作时间、直流电阻可调，减少断路器在保护调试期间的开关动作次数，是微机继电保护测试系统必不可少的重要设备。

功能特点：

- 可分相或三相合闸、跳闸；
2、自动适应DC48V、110V、220V电压；
3、可选择不同跳、合闸电流（电阻）及时间；
4、固态器件，光耦隔离，安全可靠；
5、体积小，重量轻，携带方便；
6、内置电源（选配）。

技术参数：