功能特点

- 可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度；

- 现场测量时不需拆卸真空开关；

- 测试结果准确可靠；

- 液晶汉字显示，操作更加简单方便；

- 可保存、打印、查看测试的历史试验数据；

- 仪器带有RS232通讯接口，可以连接计算机,实现通过计算机对仪器控制与操作等多种功能；

- 仪器重量轻，携带方便。

技术参数