河北锦华电气设备制造有限公司                                    JHK-800A高压开关综合测试仪                                         

特  点

◆ 仪器采用工控机架构，适用于金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关和柱上开关，接触器等。

◆ 传感器：加速度测速传感器、旋转测速传感器、直线行程传感器和触点传感器，安装极为方便，简捷。三相速度、行程、开距、超程等参数显示。
◆ 30A大功率直流输出，LED数字表头显示直流电压，操作方便清晰。

◆ 触发方式：内触发、外触发、传感器触发和手动触发。
◆ 储能电源输出：仪器可提供最大启动电流25A直流可调储能电源，一次性接好线后无须倒线就可以自动控制电机储能。
◆ 闭锁解除电源：直接代替现场直流电源，解除开关闭锁，方便完成开关试验。
◆ 主机大屏幕、直透式、宽温带背光液晶，对比度电子调节。完善的全中文菜单提示操作，开关动作一次，同一界面显示所有数据及波形图谱。

◆ 主机可存储1000组现场分、合闸试验结果，机内实时时钟，便于存档保存试验日期、时间；USB口用于数据转移和程序升级。RS232口，用于联机操作（选配）。
◆仪器具有数据分析功能，能对断路器机械特性的各项指标参数进行有效分析。 内置快速微型打印机，打印所有数据及图谱。
◆ 断路器，隔离开关等开关设备磨合寿命测试功能，一机多用。
[image: image1.png]Yo EBIE >2MQ

R HIRALAE T 416KV E 1504, EHNLEE 6,

B @ E72 64000.0ms 2 X0 Ims IRE<+ (0.1%rdg+0.1)

i )3 12 20.00m/s #E 0.01m/s IRE< + (1%rdg +0.01)

7 £=F71000.0mm
% RS 50.0mm
SFEHT R 28 300.0mm 0.1mm | <= (1%mdg+0.1)
ST RS 28 1000.0mm

LEEIT

12 40.00A 92#% 0.01A FEZE<+ (1%rdg+0.1)

2 18 FBE. =77 30.0kQ AHFEQIQ EE<+ (1%rdg+0.1)
ks | DCO-~270VE T o7 / 30A 4ris 1V RE < + 1%rdg
R st 420mmi(L) x 350mm(WV) x 230mm(H)

& & | 87g

WA AC220V + 10% B50Hz £ 10%

KSES 86 ~ 106kPa

HIREE 20~ 45C

TR <80%RH



[image: image2.png]WE
oK.




1

