功能特点

- 采用恒流输出，开路电压达到10V；

- 仪器输出电流大，重量轻；

- 具有完善的保护电路，可靠性强；

- 具有测试时间、测试电流设置功能，满足规定要求。

技术参数

输出电流	   100A、200A可选

开路电压		10V

测量时间		5S、15S、30S、45S、60S可选

测量范围		0～19.99mΩ

分辨率			0.1 uΩ

测量精度		0.5%

外形尺寸

仪器重量

环境温度  	-10℃～50℃

环境湿度		≤85%RH

工作电源 		AC220V±10%

电源频率		50±1Hz