JHW系列无线高压核相仪用于两条高压线路并网或环网核相。仪器适用于5V～220kV交流输电线路和二次带电显示器核相，同时具有高压验电功能。

# 技术参数

1、相位差准确度：误差≤5°。

2、频率准确度：±0.1HZ。

3、可跨电压测量范围为5V～220kV。

4、发射器和接收主机的最大传输视距约100米。

5、真人语音提示测量结果和操作步骤。

6、3.2英寸彩屏同时显示2条线路相位差、频率、矢量图和同异相结果。

7、连续1小时无操作自动关机。

8、发射器和接收主机均内置可充电锂电池，配置5V充电器。

9、主机内置18650锂电池，电池容量为2500mAH。发射器内置10440锂电池，电池容量为450mAH。

10、高压测量时泄漏电流<10uA。

11、发射器工作功耗<0.1W，接收主机工作功耗<0.3W。

12、工作环境：-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。

13、整机重量：约5KG。

14、仪器包装尺寸：长71cm*宽26cm*高11cm。