功能特点：

1、自动（手动）采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和交流阻抗特性曲线；
2、实时显示测量数据和交流阻抗特性曲线，方便存储和打印；
3、采用320×240大屏幕液晶显示器，中文菜单提示，操作简便；
4、内置大容量非易失性存储器：可存储200组测量数据及曲线；
5、内置高精度实时时钟功能：可进行日期及时间校准；
6、自带高速微型热敏打印机：可打印测量及历史数据；
7、兼做单相变压器的空载、短路试验和电压（流）互感器、消弧线圈的伏安特性试验；
8、具有完善的过压、过流保护功能，其中过压过流保护值根据试验参数的设置情况自动调整，既简便又能保证被试设备的安全。

技术参数：