# 性能特点

1、抗干扰能力强：抗电场感应干扰能力达到2mA(50Hz)，已知适应50万伏变电站现场不拆线测量50万伏大型变压器的绝缘电阻参数。

2、短路电流大：短路电流典型值10mA，适应大容量、大电感的测试。

3、电阻测量范围宽广：测量范围从0.01MΩ～1999GΩ，读数准确、分辨力高。

4、高压输出范围宽广：可选择0.25kV、0.5kV、1kV、2.5kV、5kV、10kV，也可从0V平滑调节到需要的电压。

5、声光提醒：具有计时报时功能，提醒使用者记录分析被测量对象的吸收比和极化指数。

6、使用方便：采用一体式机箱，体积小、重量轻、便于携带。

7、外观精美：采用坚固且磨性强的材料，使仪器的整体质感和使用寿命更长。

技术参数: