使用方法：

1、使用前请先充电，为确保充电效果和延长电池使用寿命，需使用专配的充电器。空电池到充满约需2-3小时，充电器上红灯亮表示正在充电,绿灯表示充满。

2、根据计数器安装高度，适当拉出伸缩放电杆。

3、专配的接地线，一端插头插入校验器尾部插孔，另一端夹子接大地。

4、每次点击后，放电杆端头应离开计数器。若需重复测试，按一下测量按钮，1-2秒指示灯点亮时，松开按钮，即可再次点击测试。

5、连续测试会导致校验仪发热，请注意适当调整间隙时间。以减少故障，延长电池寿命。

6、如按下按钮3秒钟以上指示灯仍未闪亮，则表示需要对电池进行充电。

7、校验器请勿随意拆卸。如电池组容量明显下降或充电效率过低，则需更换，请向本公司购买专用电池组。

技术参数：