功能特点：

1、本机采用1024×600点阵65K彩色电阻触摸屏，全中文菜单操作。
2、高精度采样、处理电路，傅里叶谐波分析技术，数据更加可靠。
3、具有谐波含量测试功能，可单相或三相同时测量
4、具有阻性电流基波峰值输出功能。
5、仪器内置大容量存储器。可存储测试数据、波形、谐波等大量记录信息。可保存200组测量记录，保存方式为循环更新模式。
6、仪器配有U盘接口，可存储任意组测试记录（容量受U盘大小限制）。
7、仪器电压测试线配有保险防接错线，仪器电压电流插头具有防插错功能。
8、仪器配有无线模块，可进行电压无线采集，配合主机进行无线测量。
9、仪器内置高精度实时时钟，可进行日期及时间校准。
10、仪器外置高速微型热敏打印机，可打印测量数据。 
11、仪器内置大容量锂电池、可连续工作6 小时。
12、可连接手机蓝牙，进行远程操控 。

技术参数：