功能特点：

1、本仪器可在不拆线情况下测量成组并联电容器的单个电容（单相电容及三相电容均能测量），同时本仪器也能测量各种电抗器的电感量，满足现场的多种使用。
2、测量时本仪器显示测量电容值或电感值的同时还可以显示测量的电压、电流、功率、频率、阻抗、相位角等数据;
3、仪器采用7.0 英寸 1024×600 高清屏， 触控操作，白天夜间均能清晰观察，中文菜单提示，操作简便。
4、仪器内置大容量非易失性存储器：可存储200组测量数据。仪器配有U盘接口，可存储任意组测量数据（受U盘容量限制） 。
5、仪器内置高精度实时时钟功能：可进行日期及时间校准。  
6、仪器自带高速微型热敏打印机：可打印测量及历史数据。

技术参数：