功能特点

1、测量范围更宽，测试速度更快。
2、支持3PT连接方式、两种4PT连接方式、1PT连接方式现场电容电流测量。
3、工业级彩色液晶显示屏，分辨率320×240点阵，强光下可读。
4、人机交互界面更加友好：
(1)对于一些重要的操作及参数设置，显示其提示信息和帮助说明。
(2)测量结果及相关参数显示和打印更加详细，便于用户日后分析。
(3)选择PT连接方式时，可显示各种PT连接方式下的接线原理图，便于用户判别现场PT连接方式及测试线连接位置。
(4)屏幕顶部状态栏实时显示优盘插入状态，对未连接的设备进行操作时，显示相应的未连接提示信息。
5、实时测量和显示零序3U0电压值，便于用户判断系统工作状态；并且，在测量工程中如果发现零序3U0电压过高，可自动停止测量过程。
6、具备多重零序3U0过压保护电路，测试仪输出端可耐受AC100V 50HZ电压而不损坏。
7、内置全数字变频逆变电源，具有输出频率准确、输出电流可调、输出效率高、发热量小、体积小、重量轻、长时间工作稳定等特点。
8、具备输出短路保护功能。
9、具备实时时钟，可实时显示当前时间和日期；测量结果包括测量日期及时间。
10、测量数据存储方式分为本机存储和优盘存储，其中本机存储可存储测量数据150条，并且本机存储可转存至优盘；优盘存储数据格式为Word格式，可直接在电脑上编辑打印。
11、热敏打印机打印功能，快速、无声。
12、体积小、重量轻，方便携带使用。

技术参数：