功能特点：

- 采用彩色触摸液晶屏和按键操作两种模式，可直接触摸操作，也可按键操作，使用简单，流程清晰，满足不同使用习惯的用户。
2、数据存储方式：内部存储和外部存储方式。内部存储可保存999组测试数据，每组存储500节电池数据；进行查询、分析等。
3、具有接续、重测功能。
4、仪表具有电压、电阻、电导、容量柱状图分析比较功能，直接对电池进行优、良、差等分析。
5、仪表具有示波器功能：(选配)能实时图形显示电池的最高、最低电压及平均电压，电压纹波。
6、上位机数据管理软件功能强大，界面友好，提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。
7、增强的过压保护功能，自恢复过流保护功能，使仪器工作更安全可靠。
8、采用大容量锂电池供电，长时间测试。
9、自动测试模式方便用户测量。

技术参数：