功能特点:

- 本仪器结构为集油杯、加热、控温、调压、自动排油功能为一体。

- 采用大液晶汉显，汉字打印，汉字菜单，操作简单。

- 空杯自动校准。

- 具有过压、过流、限温保护功能。

- 中频感应加热电极杯、短时均匀加热。

- 通过置于测量电极杯内的探头直接测量温度。

- 内含正弦波发生器，数字调压产生标准50Hz大功率测试电源。

技术参数：

测试电压范围：0～2000VAC   DC 500V

测试温度范围：室温～125℃   （温控精度 ±0.5℃）

介损测试范围：0.00001～1

tgδ ±(读数×1%+0.0001)

电容量范围：1pF～160pF，分辨率0.01pF

测  量 精 度：±（示值×0.5%+0.0001）

相对介电常数：±（示值×0.5%+0.1）

电阻率测试范 围：ρ1.00×106～1.00×1014Ω·m

电阻率分辨力：0.001MΩ·m

电阻率测量范围：2.5MΩ·m～20TΩ·m

功          率：500W

电  源  电  压：AC220V±22V

外  形  尺  寸：470×430×380

重量：25kg

环境温度 ： 0℃ ~ +40℃

相对湿度 ： ≤75%RH